## Lista Unitarios
DESCRIPCION | UNIIDAD | CANTIDAD | APU
DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO | m² | 65.92 | 0
LOCALIZACION Y REPLANTEO | m² | 65.92 | 0
EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | m³ | 18.65 | 0
COMPACTACION MANUAL DE RELLENO | m³ | 8.23 | 0
VIGA DE CIMENTACION 0,4 m X 0,3 m | m | 0 | 0
SOLADO e= 0,05 M | m | 0 | 0
COLUMNA 0,1 m X 0,2 m | m | 0 | 0
VIGA DE AMARRE 0,1 m X 0,2 m | m | 0 | 0
CINTA DE AMARRE 0,1 m X 0,1 m | m | 0 | 0
ANTEPISO EN CONCRETO e= 0,05 M | m² | 0 | 0
PAÑETE 1:4 | m² | 0 | 0
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE No. 5 b=0,1 | m² | 0 | 0
BLOQUE No. 5 b=0,1 | m² | 0 | 0
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | m² | 0 | 0
VENTANA EN ALUMINIO TIPO 1 (1,25 X 1,25) | UNIDAD | 0 | 0
VENTANA EN ALUMINIO TIPO 2 (0,5 X 0,85) | UNIDAD | 0 | 0
VENTANA EN ALUMINIO TIPO 3 (0,4 X 0,4) | UNIDAD | 0 | 0
PUERTA TIPO 1 LAMINA CAL .20 (1 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0
PUERTA TIPO 2 MADERA (0,8 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0
PUERTA TIPO 3 MADERA (0,7 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0
PUERTA TIPO 4 CAL .20 (0,8 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0
RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2" | m | 0 | 0
MICROMEDIDOR 1/2" | UN | 0 | 0
LAVAMANOS | m | 0 | 0
DUCHA SENCILLA | m | 0 | 0
LAVAPLATOS | UNIDAD | 0 | 0
LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO | UNIDAD | 0 | 0
TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 2" | m | 0 | 0
TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 4" | m | 0 | 0
PUNTO SANITARIO | UNIDAD | 0 | 0
TUBERIAS AGUAS LLUVIAS 3" | UNIDAD | 0 | 0
SANITARIO | UNIDAD | 0 | 0
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UNIDAD | 0 | 0
TOMACORRIENTE TRIFILAR | UNIDAD | 0 | 0
SALIDA ALUMBRADO INCANDECENTE - ROSETA | UNIDAD | 0 | 0
CONTADOR | UNIDAD | 0 | 0
TABLERO TRIFILAR 8 CIRCUITOS | UNIDAD | 0 | 0
ACOMETIDA DOMICILIARIA | UNIDAD | 0 | 0
POLO A TIERRA | UNIDAD | 0 | 0
ENCHAPE DE MURO EN TABLETA | m² | 0 | 0
PISO EN CERAMICA | m² | 0 | 0
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA ETERNIT No. 4 1,2X0,9 | m² | 0 | 0
ASEO GENERAL DE VIVIENDAS | m² | 0 | 0

## Mano de obra
PERSONAL | $ Jornal Personal | Modifique los valores de los jornales de mano de obra de acuerdo a las condiciones de su municipio, su experiencia o lo que crea que es justo para el contratista y el contratante.
MAESTRO | 0
AYUDANTE | 0
CUADRILLA | $ Jornal Cuadrilla
N.A. | 0
CUADRILLA DE CONSTRUCCION 0 : 1 | 0
CUADRILLA DE CONSTRUCCION 0 : 2 | 0
CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | 0
CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 2 | 0
CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 3 | 0
CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 4 | 0

## Materiales
ITEM | DESCRIPCION MATERIAL | UNIDAD | PRECIO
1 | ALAMBRE NEGRO | Kg | 0
2 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" | UNIDAD | 0
3 | ALAMBRE NEGRO | Kg | 0
4 | Alambre No. 12 AWG 33 TW-12N | m | 0
5 | Alambre No. 14 AWG desnudo 33 | m | 0
6 | AMARRE ALAMBRE | UNIDAD | 0
7 | ARENA | m³ | 0
8 | BLOQUE No. 5 10X20X30 | UNIDAD | 0
9 | Cable concentrico No. 2*10 | UNIDAD | 0
10 | Cable No.2 33-THW-2N | m | 0
11 | Caja galvanizada 4X2 Calibre No. 24 | UNIDAD | 0
12 | Caja octogonal galvanizada No. 24 | UNIDAD | 0 | Modifique los valores de los precios de os materiales de acuerdo a las condiciones de su municipio y precios investigados en internet.
13 | Caja para contador trifilar | UNIDAD | 0
14 | Caja para intemperie | UNIDAD | 0
15 | CAJA PARA MICROMEDIDOR | UNIDAD | 0
16 | CANASTILLA 2" LAVAPLATOS | UNIDAD | 0
17 | CEMENTO BLANCO | Kg | 0
18 | CEMENTO BULTO 42.5 Kg | BULTO | 0
19 | CERAMICA PISO | m² | 0
20 | CERCHA METALICA RECTANGULAR 4X2 | UNIDAD | 0
21 | Cinta aislante scot 3m | Rollo | 0
22 | CINTA TEFLON 1/2" 3m | UNIDAD | 0
23 | CODO 45 PVC SANITARIO 2" | UNIDAD | 0
24 | CODO 45 PVC SANITARIO 3" | UNIDAD | 0
25 | CODO 45 PVC SANITARIO 4" | UNIDAD | 0
26 | CODO 90 PVC PRESION 1/2" | UNIDAD | 0
27 | CODO 90 PVC SANITARIO 2" | UNIDAD | 0
28 | CODO 90 PVC SANITARIO 4" | UNIDAD | 0
29 | Conector TECNOWELD | UNIDAD | 0
30 | Contador trifilar | UNIDAD | 0
31 | Curva 45 c*e Conduit 1/2" | UNIDAD | 0
32 | DUCHA SENCILLA | UNIDAD | 0
33 | Ducto conduit electrico PVC 1/2" 6 m | UNIDAD | 0
34 | Ducto telef. Doble pared | m | 0
35 | Equipo de medida | UNIDAD | 0
36 | GANCHO PARA TEJA ONDULADA 55 | UNIDAD | 0
37 | Hidrosolta tratamiento de suelo artificial | Kg | 0
38 | HILO 100 m | UNIDAD | 0
39 | IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 | Kg | 0
40 | Interruptor doble | UNIDAD | 0
41 | Interruptor termomagnetico 1*15 Amp | UNIDAD | 0
42 | Interruptor termomagnetico 1*30 Amp | UNIDAD | 0
43 | Interruptor termomagnetico 2*30 Amp | UNIDAD | 0
44 | LADRILLO DE OBRA | UNIDAD | 0
45 | LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO | UNIDAD | 0
46 | LAVAMANOS CONJUNTO | UNIDAD | 0
47 | LAVAPLATOS | UNIDAD | 0
48 | LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | UNIDAD | 0
49 | LLAVE COCINA CROMADA | UNIDAD | 0
50 | LLAVE TERMINAL LAVADORA | UNIDAD | 0
51 | Marco metalico puerta CAL ,20 e=0,10 | UNIDAD | 0
52 | MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" | UNIDAD | 0
53 | MORTERO 1:4 | m³ | 0
54 | MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0
55 | MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 | m³ | 0
56 | PEGO | Kg | 0
57 | PUERTA TIPO 1 LAMINA CAL .20 (1 m X 2,1 m) | UNIDAD | 0
58 | PUERTA TIPO 2 madera (0,8 m X 2,1 m) | UNIDAD | 0
59 | PUERTA TIPO 3 MADERA (0,8 m X 2,1 m) | UNIDAD | 0
60 | PUERTA TIPO 4 LAMINA CAL ,20 (0,7 m X 2,1 m) | UNIDAD | 0
61 | PUNTILLAS 1" 400 gr | UNIDAD | 0
62 | REDUCCION SANITARIA 4" A 2" | UNIDAD | 0
63 | REGISTRO DE PALANCA 1/2" | UNIDAD | 0
64 | Rejilla corriente 3" | UNIDAD | 0
65 | Roseta 4" | UNIDAD | 0
66 | SANITARIO CONJUNTO | UNIDAD | 0
67 | SIFON 135° 2" | UNIDAD | 0
68 | SIFON EN P LAVAPLATOS | UNIDAD | 0
69 | SOLDADURA LIQUIDA 1/4 Gal | UNIDAD | 0
70 | Suplemento | UNIDAD | 0
71 | TABLA PEGACHENTO 2X20X30 | UNIDAD | 0
72 | Tablero 8 circuitos CT-8 | UNIDAD | 0
73 | TABLETA | m² | 0
74 | TAPA RECTANGULAR PARA MICROMEDIDOR | UNIDAD | 0
75 | TAPON SANITARIO PVC 4" | UNIDAD | 0
76 | TEE PVC PRESION 1/2" | UNIDAD | 0
77 | TEJA ONDULADA No.4 1,2X0,9 | UNIDAD | 0
78 | Terminales PVC de 3/4" | UNIDAD | 0
79 | Terminales PVC de 1/2" | UNIDAD | 0
80 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UNIDAD | 0
81 | TRITURADO | m³ | 0
82 | Tubo conduit 1/2" | UNIDAD | 0
83 | TUBO PVC PRESION RDE 13.5 1/2" 6 m | UNIDAD | 0
84 | TUBO PVC SANITARIO 2" 6 m | UNIDAD | 0
85 | TUBO PVC SANITARIO 4" 6 m | UNIDAD | 0
86 | TUBO PVC VENTILACION 3" 6 m | UNIDAD | 0
87 | VARA COMUN 4 m DELGADA | UNIDAD | 0
88 | VARILLA CORRUGADA 1/2" 6 m | UNIDAD | 0
89 | VARILLA CORRUGADA 3/8" 6 m | UNIDAD | 0
90 | VARILLA CORRUGADA 3/8" chipa | Kg | 0
91 | Varilla de cobre 5/8"*1,8 m con conec | UNIDAD | 0
92 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO 1 | UNIDAD | 0
93 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO 2 (0,5 X 0,85) | UNIDAD | 0
94 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO 3 (0,4 X 0,4) | UNIDAD | 0
95 | YEE PVC SANITARIA 2" | UNIDAD | 0
96 | YEE PVC SANITARIA 4" | UNIDAD | 0
97 | CONCRETO 17.5 Mpa | m³ | 0
98 | CONCRETO 21 Mpa | m³ | 0

## Costos directos
Costos
DESCRIPCION | UNIIDAD | Cantidad | APU Mano de obra | Total Mano de obra | APU Materiales | Total matriales | APU Maquinaria y equipos | Total maquinaria y equipos
DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO | m² | 65.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIZACION Y REPLANTEO | m² | 65.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | m³ | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPACTACION MANUAL DE RELLENO | m³ | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA DE CIMENTACION 0,4 m X 0,3 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLADO e= 0,05 M | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLUMNA 0,1 m X 0,2 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA DE AMARRE 0,1 m X 0,2 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CINTA DE AMARRE 0,1 m X 0,1 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTEPISO EN CONCRETO e= 0,05 M | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAÑETE 1:4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE No. 5 b=0,1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLOQUE No. 5 b=0,1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTANA EN ALUMINIO TIPO 1 (1,25 X 1,25) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTANA EN ALUMINIO TIPO 2 (0,5 X 0,85) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTANA EN ALUMINIO TIPO 3 (0,4 X 0,4) | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA TIPO 1 LAMINA CAL .20 (1 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA TIPO 2 MADERA (0,8 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA TIPO 3 MADERA (0,7 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA TIPO 4 CAL .20 (0,8 m X 2,1 m) | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MICROMEDIDOR 1/2" | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAVAMANOS | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUCHA SENCILLA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAVAPLATOS | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 2" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 4" | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTO SANITARIO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERIAS AGUAS LLUVIAS 3" | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANITARIO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOMACORRIENTE TRIFILAR | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALIDA ALUMBRADO INCANDECENTE - ROSETA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTADOR | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLERO TRIFILAR 8 CIRCUITOS | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACOMETIDA DOMICILIARIA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLO A TIERRA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCHAPE DE MURO EN TABLETA | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PISO EN CERAMICA | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA ETERNIT No. 4 1,2X0,9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEO GENERAL DE VIVIENDAS | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Unitarios
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| MORTERO 1:4 |  |  | m³
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| N.A. | DÍa | 0 |  | 0
|  | % M.O. | - |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CEMENTO BULTO 42.5 Kg | BULTO | 8.7 | 0 | 0
| ARENA | m³ | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO |  |  | m³
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| N.A. | DÍa | 0 |  | 0
|  | % M.O. | - |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CEMENTO BULTO 42.5 Kg | BULTO | 11.05 | 0 | 0
| ARENA | m³ | 1.15 | 0 | 0
| IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 | Kg | 12 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| CONCRETO 17,5 Mpa |  |  | m³
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| N.A. | DÍa | 0 |  | 0
|  | % M.O. | - |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CEMENTO BULTO 42.5 Kg | BULTO | 7.65 | 0 | 0
| ARENA | m³ | 0.55 | 0 | 0
| TRITURADO | m³ | 0.95 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| CONCRETO 21 Mpa |  |  | m³
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| N.A. | DÍa | 0 |  | 0
|  | % M.O. | - |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CEMENTO BULTO 42.5 Kg | BULTO | 8.82 | 0 | 0
| ARENA | m³ | 0.65 | 0 | 0
| TRITURADO | m³ | 0.85 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO |  |  | m² | 65.92
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 0 : 1 | DÍa | 0 | 12 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| LOCALIZACION Y REPPLANTEO |  |  | m² | 65.92
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 12 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| PUNTILLAS 1" 400 gr | UNIDAD | 0.02 | 0 | 0
| VARA COMUN 4 m DELGADA | UNIDAD | 0.036 | 0 | 0
| HILO 100 m | UNIDAD | 0.025 | 0 | 0
| TABLA PEGACHENTO 2X20X30 | UNIDAD | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR |  |  | m³ | 18.65
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 1.33 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| COMPACTACION MANUAL DE RELLENO |  |  | m³ | 8.23
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 0 : 1 | DÍa | 0 | 2 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| Vibrocomactadora manual (Rana) | dia | 0 | 2 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| VIGA DE CIMENTACION 0,4 m X 0,3 m |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 3 | DÍa | 0 | 10 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CONCRETO 21 Mpa | m³ | 0.126 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 1/2" 6 m | UNIDAD | 0.8 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 3/8" 6 m | UNIDAD | 1.2 | 0 | 0
| ALAMBRE NEGRO | Kg | 0.29 | 0 | 0
| PUNTILLAS 1" 400 gr | UNIDAD | 0.02 | 0 | 0
| TABLA PEGACHENTO 2X20X30 | UNIDAD | 0.67 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| Mezcladora 1 bulto | DÍa | 0 | 10 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| SOLADO e= 0,05 M |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 0 : 2 | DÍa | 0 | 2.5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CONCRETO 17.5 Mpa | m³ | 0.06 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| Mezcladora 1 bulto | DÍa | 0 | 2.5 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| COLUMNA 0,1 m X 0,2 m |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 3 | DÍa | 0 | 12 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CONCRETO 21 Mpa | m³ | 0.022 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 1/2" 6 m | UNIDAD | 0.764 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 3/8" chipa | Kg | 3.4 | 0 | 0
| ALAMBRE NEGRO | Kg | 0.29 | 0 | 0
| PUNTILLAS 1" 400 gr | UNIDAD | 0.02 | 0 | 0
| TABLA PEGACHENTO 2X20X30 | UNIDAD | 0.55 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| Mezcladora 1 bulto | dia | 0 | 12 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| VIGA DE AMARRE 0,1 m X 0,2 m |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 3 | DÍa | 0 | 10 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CONCRETO 21 Mpa | m³ | 0.024 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 1/2" 6 m | UNIDAD | 0.8 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 3/8" chipa | Kg | 3.4 | 0 | 0
| ALAMBRE NEGRO | Kg | 0.29 | 0 | 0
| PUNTILLAS 1" 400 gr | UNIDAD | 0.02 | 0 | 0
| TABLA PEGACHENTO 2X20X30 | UNIDAD | 0.55 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| Mezcladora 1 bulto | dia | 0 | 10 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| CINTA DE AMARRE 0,1 m X 0,1 m |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 3 | DÍa | 0 | 20 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CONCRETO 21 Mpa | m³ | 0.011 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 1/2" 6 m | UNIDAD | 0.35 | 0 | 0
| VARILLA CORRUGADA 3/8" chipa | Kg | 0.225 | 0 | 0
| ALAMBRE NEGRO | Kg | 0.15 | 0 | 0
| PUNTILLAS 1" 400 gr | UNIDAD | 0.02 | 0 | 0
| TABLA PEGACHENTO 2X20X30 | UNIDAD | 0.67 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| ANDAMIOS | DÍa | 0 | 20 | 0
| Mezcladora 1 bulto | DÍa | 0 | 20 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| ANTEPISO EN CONCRETO e= 0,05 M |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 4 | DÍa | 0 | 28 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CONCRETO 17.5 Mpa | m³ | 0.06 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| Mezcladora 1 bulto | dia | 0 | 28 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PAÑETE 1:4 |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 10 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. |  | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.022 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
SUBTOTAL
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| SOBRECIMIENTO EN BLOQUE No. 5 b=0,1 |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 8 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.018 | 0 | 0
| BLOQUE No. 5 10X20X30 | UNIDAD | 17.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| BLOQUE No. 5 b=0,1 |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 9.42 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.018 | 0 | 0
| BLOQUE No. 5 10X20X30 | UNIDAD | 17.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| ANDAMIOS | DIA | 0 | 9.42 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 11 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 | m³ | 0.022 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| VENTANA EN ALUMINIO TIPO 1 (1,25 X 1,25) |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 9 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| VENTANA EN ALUMINIO TIPO 1 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.017 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| VENTANA EN ALUMINIO TIPO 2 (0,5 X 0,85) |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 9 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| VENTANA EN ALUMINIO TIPO 2 (0,5 X 0,85) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.017 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| VENTANA EN ALUMINIO TIPO 3 (0,4 X 0,4) |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 9 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| VENTANA EN ALUMINIO TIPO 3 (0,4 X 0,4) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.017 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PUERTA TIPO 1 LAMINA CAL .20 (1 m X 2,1 m) |  |  | UN
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 4 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| PUERTA TIPO 1 LAMINA CAL .20 (1 m X 2,1 m) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Marco metalico puerta CAL ,20 e=0,10 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.015 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PUERTA TIPO 2 MADERA (0,8 m X 2,1 m) |  |  | UN
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 4 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| PUERTA TIPO 2 madera (0,8 m X 2,1 m) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Marco metalico puerta CAL ,20 e=0,10 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.015 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PUERTA TIPO 3 MADERA (0,7 m X 2,1 m) |  |  | UN
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 4 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| PUERTA TIPO 3 MADERA (0,8 m X 2,1 m) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Marco metalico puerta CAL ,20 e=0,10 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.015 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PUERTA TIPO 4 CAL .20 (0,8 m X 2,1 m) |  |  | UN
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 4 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| PUERTA TIPO 4 LAMINA CAL ,20 (0,7 m X 2,1 m) | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Marco metalico puerta CAL ,20 e=0,10 | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.015 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2" |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 2 | DÍa | 0 | 32 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CODO 90 PVC PRESION 1/2" | UNIDAD | 0.5 | 0 | 0
| TUBO PVC PRESION RDE 13.5 1/2" 6 m | UNIDAD | 0.19 | 0 | 0
| SOLDADURA LIQUIDA 1/4 Gal | UNIDAD | 0.01 | 0 | 0
| LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | UNIDAD | 0.05 | 0 | 0
| TEE PVC PRESION 1/2" | UNIDAD | 0.5 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| MICROMEDIDOR 1/2" |  |  | UN
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 4 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CAJA PARA MICROMEDIDOR | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| REGISTRO DE PALANCA 1/2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
| TAPA RECTANGULAR PARA MICROMEDIDOR | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| CINTA TEFLON 1/2" 3m | UNIDAD | 0.4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| LAVAMANOS |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LAVAMANOS CONJUNTO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| DUCHA SENCILLA |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| DUCHA SENCILLA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| LAVAPLATOS |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LAVAPLATOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| LLAVE COCINA CROMADA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| SIFON EN P LAVAPLATOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| CANASTILLA 2" LAVAPLATOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 3 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| LLAVE TERMINAL LAVADORA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| LADRILLO DE OBRA | UNIDAD | 56 | 0 | 0
| MORTERO 1:4 MEZCLADO EN OBRA | m³ | 0.025 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 2" |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 30 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | UNIDAD | 0.25 | 0 | 0
| TUBO PVC SANITARIO 2" 6 m | UNIDAD | 0.19 | 0 | 0
| TUBO PVC SANITARIO 2" 6 m | UNIDAD | 0.5 | 0 | 0
| SOLDADURA LIQUIDA 1/4 Gal | UNIDAD | 0.05 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 4" |  |  | m
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 28 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | UNIDAD | 0.25 | 0 | 0
| TUBO PVC SANITARIO 4" 6 m | UNIDAD | 0.19 | 0 | 0
| CODO 45 PVC SANITARIO 4" | UNIDAD | 0.5 | 0 | 0
| SOLDADURA LIQUIDA 1/4 Gal | UNIDAD | 0.05 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PUNTO SANITARIO |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 6 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | UNIDAD | 0.55 | 0 | 0
| TUBO PVC SANITARIO 2" 6 m | UNIDAD | 0.45 | 0 | 0
| TUBO PVC SANITARIO 4" 6 m | UNIDAD | 0.09 | 0 | 0
| CODO 90 PVC SANITARIO 2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| CODO 90 PVC SANITARIO 4" | UNIDAD | 0.2 | 0 | 0
| CODO 45 PVC SANITARIO 2" | UNIDAD | 2.77 | 0 | 0
| CODO 45 PVC SANITARIO 4" | UNIDAD | 1.37 | 0 | 0
| YEE PVC SANITARIA 2" | UNIDAD | 0.33 | 0 | 0
| YEE PVC SANITARIA 4" | UNIDAD | 0.2 | 0 | 0
| TAPON SANITARIO PVC 4" | UNIDAD | 0.2 | 0 | 0
| SIFON 135° 2" | UNIDAD | 0.33 | 0 | 0
| REDUCCION SANITARIA 4" A 2" | UNIDAD | 0.2 | 0 | 0
| SOLDADURA LIQUIDA 1/4 Gal | UNIDAD | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| TUBERIAS AGUAS LLUVIAS 3" |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 20 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| LIMPIADOR REMOVEDOR 1/32 | UNIDAD | 0.11 | 0 | 0
| TUBO PVC VENTILACION 3" 6 m | UNIDAD | 0.17 | 0 | 0
| SOLDADURA LIQUIDA 1/4 Gal | UNIDAD | 0.17 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| SANITARIO |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 2 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| SANITARIO CONJUNTO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| CEMENTO BLANCO | Kg | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 10 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Curva 45 c*e Conduit 1/2" | UNIDAD | 2.06 | 0 | 0
| Terminales PVC de 1/2" | UNIDAD | 2.06 | 0 | 0
| Caja galvanizada 4X2 Calibre No. 24 | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Suplemento | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Tomacorriente doble con polo a tierra | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Alambre No. 12 AWG 33 TW-12N | m | 17.51 | 0 | 0
| Alambre No. 14 AWG desnudo 33 | m | 17.51 | 0 | 0
| Ducto conduit electrico PVC 1/2" 6 m | UNIDAD | 2.06 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| TOMACORRIENTE TRIFILAR |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 4.5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 10 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Curva 45 c*e Conduit 1/2" | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Terminales PVC de 1/2" | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Caja galvanizada 4X2 Calibre No. 24 | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Suplemento | UNIDAD | 17.51 | 0 | 0
| Tomacorriente doble con polo a tierra | UNIDAD | 9.27 | 0 | 0
| Alambre No. 12 AWG 33 TW-12N | m | 8.24 | 0 | 0
| Alambre No. 14 AWG desnudo 33 | m | 2.06 | 0 | 0
| Ducto conduit electrico PVC 1/2" 6 m | UNIDAD | 2.06 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| SALIDA ALUMBRADO INCANDECENTE - ROSETA |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 10 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Curva 45 c*e Conduit 1/2" | UNIDAD | 2.06 | 0 | 0
| Terminales PVC de 1/2" | UNIDAD | 4.12 | 0 | 0
| Caja galvanizada 4X2 Calibre No. 24 | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Caja octogonal galvanizada No. 24 | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Roseta 4" | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Alambre No. 12 AWG 33 TW-12N | m | 15.45 | 0 | 0
| Alambre No. 14 AWG desnudo 33 | m | 8.24 | 0 | 0
| Interruptor doble | UNIDAD | 0.7 | 0 | 0
| Ducto conduit electrico PVC 1/2" 6 m | UNIDAD | 7.21 | 0 | 0
| Cinta aislante scot 3m | Rollo | 0.015 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| CONTADOR |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 10 | 0
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 2 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Caja para contador trifilar | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Contador trifilar | UNIDAD | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| TABLERO TRIFILAR 8 CIRCUITOS |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 2.4 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 10 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Interruptor termomagnetico 2*30 Amp | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Tablero 8 circuitos CT-8 | UNIDAD | 1.03 | 0 | 0
| Interruptor termomagnetico 1*15 Amp | UNIDAD | 4.12 | 0 | 0
| Interruptor termomagnetico 1*30 Amp | UNIDAD | 2.06 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| ACOMETIDA DOMICILIARIA |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 60 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Cable concentrico No. 2*10 | UNIDAD | 1.05 | 0 | 0
| Caja para intemperie | UNIDAD | 0.06 | 0 | 0
| Terminales PVC de 1/2" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
| Tubo conduit 1/2" | UNIDAD | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| ANDAMIOS | DIA | 0 | 60 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| POLO A TIERRA |  |  | UNIDAD
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 0.6 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 10 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| Ducto telef. Doble pared | m | 1.05 | 0 | 0
| Varilla de cobre 5/8"*1,8 m con conec | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Hidrosolta tratamiento de suelo artificial | Kg | 90 | 0 | 0
| Conector TECNOWELD | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Rejilla corriente 3" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Equipo de medida | UNIDAD | 1 | 0 | 0
| Cable No.2 33-THW-2N | m | 10 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| ENCHAPE DE MURO EN TABLETA |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 8 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| TABLETA | m² | 1.1 | 0 | 0
| PEGO | Kg | 2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| PISO EN CERAMICA |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 8 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| CERAMICA PISO | m² | 1.05 | 0 | 0
| PEGO | Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| CUBIERTA EN TEJA ONDULADA ETERNIT No. 4 1,2X0,9 |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 1 : 1 | DÍa | 0 | 16.5 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. |  | 5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
| TEJA ONDULADA No.4 1,2X0,9 | UNIDAD | 1.14 | 0 | 0
| GANCHO PARA TEJA ONDULADA 55 | UNIDAD | 1.5 | 0 | 0
| AMARRE ALAMBRE | UNIDAD | 2 | 0 | 0
| CERCHA METALICA RECTANGULAR 4X2 | UNIDAD | 0.32 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
| ANDAMIOS | DIA | 0 | 16.5 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
| ASEO GENERAL DE VIVIENDAS |  |  | m²
I. MANO DE OBRA
TIPO | CUADRILLA | UNIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
| CUADRILLA DE CONSTRUCCION 0 : 1 | DÍa | 0 | 50 | 0
| HERRAMIENTA MENOR | % M.O. | - | 5 | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
II. MATERIALES
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO | V/R PARCIAL | V/R UNITARIO
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
III. HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | V/R UNITARIO
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | A.P.U |  | 0

## Presupuesto
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
11 | DESCAPOTE MANUAL SIN RETIRO | m²
1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | m²
2 | ELEMENTOS DE CONCRETO
2.1 | VIGA DE CIMENTACION 0,4 m X 0,3 m | m
2.2 | SOLADO e= 0,05 M | m
2.3 | COLUMNA 0,1 m X 0,2 m | m
2.4 | VIGA DE AMARRE 0,1 m X 0,2 m | m
2.5 | CINTA DE AMARRE 0,1 m X 0,1 m | m
2.6 | ANTEPISO EN CONCRETO e= 0,05 M | m²
2.7 | PAÑETE 1:4 | m²
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | m³
3.2 | COMPACTACION MANUAL DE RELLENO | m³
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | SOBRECIMIENTO EN BLOQUE No. 5 b=0,1 | m²
4.2 | BLOQUE No. 5 b=0,1 | m²
4.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | m²
5 | INSTALACIONES TECNICAS
5.1 | INSTALACIONES SANITARIAS
5,1,1 | TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 2" | m
5,1,2 | TUBERIAS AGUAS SERVIDAS 4" | m
5,1,3 | PUNTO SANITARIO | UNIDAD
5,1,4 | TUBERIAS AGUAS LLUVIAS 3" | UNIDAD
5,1,5 | SANITARIO | UNIDAD
5.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
5,2,1 | RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1/2" | m
5,2,2 | MICROMEDIDOR 1/2" | UN
5,2,3 | LAVAMANOS | m
5,2,4 | DUCHA SENCILLA | m
5,2,5 | LAVAPLATOS | UNIDAD
5,2,6 | LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO | UNIDAD
5.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5,3,1 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UNIDAD
5,3,2 | TOMACORRIENTE TRIFILAR | UNIDAD
5,3,3 | SALIDA ALUMBRADO INCANDECENTE - ROSETA | UNIDAD
5,3,4 | CONTADOR | UNIDAD
5,3,5 | TABLERO TRIFILAR 8 CIRCUITOS | UNIDAD
5,3,6 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | UNIDAD
5,3,7 | POLO A TIERRA | UNIDAD
6 | ACABADOS
6.1 | ENCHAPE DE MURO EN TABLETA | m²
6.2 | PISO EN CERAMICA | m²
7 | CARPINTERIA
5.1 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO 1 (1,25 X 1,25) | UNIDAD
5.2 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO 2 (0,5 X 0,85) | UNIDAD
5.3 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO 3 (0,4 X 0,4) | UNIDAD
5.4 | PUERTA TIPO 1 LAMINA CAL .20 (1 m X 2,1 m) | UN
5.5 | PUERTA TIPO 2 MADERA (0,8 m X 2,1 m) | UN
5.6 | PUERTA TIPO 3 MADERA (0,7 m X 2,1 m) | UN
5.7 | PUERTA TIPO 4 CAL .20 (0,8 m X 2,1 m) | UN
8 | CUBIERTA EN TEJA ONDULADA ETERNIT No. 4 1,2X0,9 | m²
9 | ASEO GENERAL DE VIVIENDAS | m²
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS (AIU)
ADMINISTRACION (A) 10%
IMREVISTOS (I) 5%
UTILIDADES (U) 15%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL